СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

15 февраля  2017 года                                                                                                  №   246

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине   на 2017 год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградское область» в г. Тихвине   в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение", Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г.Тихвине на 2017 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  15 февраля 2017 года №  246

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи  на 2017 год.

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы |  | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Свирская, д. №№ 44, 50, 54 | Ремонт участка ТС от ТК-12 до ж/д №44 (через ТК-22, ТК-23), ТК-19 до ж/д №50, ТК-20 до ж/д №54 (через ТК-21) ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89мм-230п/м, труба с.ППУ Ду108-70 п/м, |  | 1654,830 тыс.руб. (ОБ-1571,830 тыс.руб., МБ-83,000 тыс.руб.) |
| 2 | ул.Строителей | Ремонт участка ТС от ТК-5(7) до ТК -5а(7), ТК-32 до ж/д №7/20, от ТК-2(7) до ж/д №7а, ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду200- 80 п/м Ду89-216 п/м, Ду57-74 п/м, |  | 1702,614 тыс.руб (ОБ- 1617,414 тыс руб., МБ-85,200 тыс.руб.) |
| 3 | ул.Исакова, 4 | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ж/д №4, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-100п/м |  | 417,485 тыс.руб. (ОБ-396,585 тыс.руб. МБ-20,900 тыс.руб.) |
| 4 | пр.Кирова | Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, пр.Кирова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89 мм-240 п/м |  | 1138,696 тыс.руб. (ОБ-1081,746 тыс.руб, МБ-56,950 тыс.руб) |
| 5 | ул.Свирская | на ремонт участка ТС от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10б до ТК-11, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду219 - 215 п/м, |  | 1827,971 тыс.руб. (ОБ-1736,471 тыс.руб., МБ-91,500 тыс.руб.) |
| 6 | ул.Красноармейская | на ремонт участка ТС от ТК-7а(7) до ТК-8(7), ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду80 - 202м |  | 1007,220 тыс.руб. (ОБ-956,820 тыс.руб., МБ-50,400 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 1: |  |  | 1427 п/м |  | 7748,816 тыс.руб. (ОБ-7360,866 тыс.руб. МБ-387,950 тыс.руб) |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | пр.Ленина, 14а | Ремонт участка ТС в ж/д №14а (транзит), пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 133мм-92 п/м |  | 444,075 тыс.руб. (ОБ-421,825 тыс.руб., МБ- 22,250 тыс.руб.) |
| 2 | ул.Пионерская | Ремонт участка ТС от ТК-2г до ТК-2а, ул.Пионерская, г.Подпорожье | Труба ст. ППу Ду108 мм -100 п/м, труба ст. ППУ Ду57 мм-56 п/м |  | 810,848 тыс.руб. (ОБ-770,298 тыс.руб., МБ 40,550 тыс.руб.) |
| 3 | ул.Комсомольская, 17 | Ремонт участка ТС от от ТК-5 до ж/д №17, ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду133-134 п/м в т.ч.транзит -68 п/м, труба ст.ППУ Ду108 мм-112 п/м в т.ч.транзит 68 п/м |  | 1233,515 ты.руб. (ОБ-1171,715 тыс.руб., МБ-61,800 тыс.руб.) |
| 4 | ул.Конституции | Ремонт участка ТС от ТК-17(11) до ТК-17а(11), ул.Конституции, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду150мм-100п/м, |  | 683,203 тыс.руб (ОБ-649,003 тыс.руб., МБ-34,200 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3 |  |  | 594 п/м |  | 3171,641 тыс.руб. (ОБ-3012,841 тыс.руб., МБ-158,800 тыс.руб) |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Волкова, 31-35 | Ремонт участка ТС от ж/д №31 до ж/д №35, ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду108мм-350 п/м |  | 1704,168 тыс.руб. (ОБ-1618,868 тыс.руб., МБ-85,300 тыс.руб.) |
| 2 | ул.Комсомольская | на ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-12, ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду219 - 400м |  | 2829,291 тыс.руб. (ОБ-2687,791 тыс.руб., МБ-141,500 тыс.руб.) |
| 3 | ул.Волкова | на ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-6, ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду219 - 190 м, Труба ст.ППУ Ду89 - 4 м |  | 1525,060 тыс.руб. (ОБ-1448,76 тыс.руб., МБ-76,300 тыс.руб.) |
| 4 | ул.Комсомольская | Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-15 с устройством тепловой камеры | Труба ст.ППУ Ду159 мм-66 п/м |  | 1169,943 тыс.руб. (ОБ-1110,943 тыс.руб., МБ-59,000 тыс.руб.) |
| 5 | ул.Сосновая | на ремонт участка ТС от ж/д №9а до ж/д №11а, ул.Сосновая, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89мм-80 п/м |  | 225,144 тыс.руб. (ОБ-213,844 тыс.руб., МБ-11,300 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 4 |  |  | 1090 п/м |  | 7453,606 тыс.руб. (ОБ-7080,206 тыс.руб., МБ-373,400 тыс.руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Волкова, 37 | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ТК-15 (через ТК-14), ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду-89мм-240 п/м | 997,897 тыс.руб. (ОБ-947,947 тыс.руб., МБ-49,950 тыс.руб.) |  |
| 2 | ул.Комсомольская | на ремонт участка ТС от ТК-7 до ж/д №14, ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Ду89 - 200м | 1017,566 тыс.руб. (ОБ-966,666 тыс.руб., МБ-50,900 тыс.руб |  |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 440 п/м | 2015,463 тыс.руб. (ОБ-1914,613 тыс.руб., МБ-100,850 тыс.руб.) |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Исакова | Ремонт участка ТС от ТК-23 до ТК-25, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. Ду-133-100 п/м |  | 600,828 тыс.руб. (ОБ-570,728 тыс.руб., МБ-30,100 тыс.руб.) |
| 2 | ул.Красноармейская (автовокзал) | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ТК-21, ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду159 мм-102 п/м |  | 804,569 тыс.руб. (ОБ-764,319тыс.руб., МБ-40,250 тыс.руб.) |
| 3 | ул.Свирская | на ремонт участка ТС от ТК-15б до ж/д №15, от ТК-15а до ж/д №17, от ТК-15 до ж/д №19, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-80 п/м Труба ст. ППУ Ду89мм-2 п/м Труба ст. ППУ Ду159мм-100 п/м |  | 1050,386 тыс.руб. (ОБ-997,836 тыс.руб. МБ-52,550 тыс.руб.) |
| 4 | ул.Исакова, 15 | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ж/д №15, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-50 п/м |  | 217,806 тыс.руб. (ОБ-206,906 тыс.руб. МБ-10,900 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8 |  |  | 434 п/м |  | 2673,589 тыс.руб. (ОБ -2539,789 тыс.руб., МБ -133,800 тыс.руб) |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Песочная | на ремонт участка ТС от ТК-5а до ТК-12, от ТК-4 до ТК-5, ул.Песочная, г.Подпорожье | ДУ108мм - 106м, Ду159мм - 50 м |  | 1617,603 тыс.руб. (ОБ-1536,603 тыс.руб. МБ-81,000 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 18 |  |  | 156 п/м |  | 1617,603 тыс.руб. (ОБ-1536,603 тыс.руб., МБ-81,000 тыс.руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 4141 п/м |  | 24680,718 тыс.руб. (ОБ-23444,918 тыс.руб., МБ – 1235,800 тыс.руб) |