СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

15 февраля  2017 года                                                                                                   №   247

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от блок-модульной котельной на сжиженном газе,   ул. Клубная г. Подпорожье, Ленинградской области,  находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия  Подпорожского городского «Комбинат благоустройства»   на 2017 год

Рассмотрев  предложения Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»  в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение," Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области".

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 от блок-модульной котельной на сжиженном газе, ул. Клубная г. Подпорожье, Ленинградской области находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»  на 2017 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов   Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В.Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  15 февраля  2017года №  247

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от блок-модульной котельной на сжиженном газе,

ул. Клубная, г. Подпорожье, Ленинградской области на 2017 год.

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Ул. Клубная, 18 | Ремонт участка ТС от ТК-5 (через ТК-6,ТК-6а) до жилого дома № 18. | Труба ст в ППУ Ду150мм –106,0 п/м; трба ст в ППУ Ду50мм – 74,0 п/м | 877,777 тыс.руб. (ОБ-833,877 тыс.руб., МБ-43,900 тыс.руб.) |
| ИТОГО: |  |  | 180,0 п/м | 877,777 тыс.руб. (ОБ-833,887 тыс. руб., МБ-43,900 тыс.руб.) |

*участок ТС включен в заявку в Комитет по ТЭК в программу подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов.