СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ

20 сентября  2007 года           №  60

Об  установлении лимитов электропотребления на отопление в жилых домах, оборудованных электромаслянными радиаторами

В соответствии с "Методическими рекомендациями по формированию нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства", утвержденными приказом Минэкономики России от 6 мая 1999 года № 240 Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Установить годовые лимиты электропотребления на отопление в жилых домах, оборудованных электромаслянными радиаторами исходя из норматива потребления теплоэнергии:

0,36 Гкал на 1 кв.метр общей площади (без учета веранд и балконов) – в одноэтажных домах;

0,33 Гкал на 1 кв.метр – в  двухэтажных домах;

0,239 Гкал на 1 кв.метр – в  9-ти этажных домах

и 1160 кВт/час на 1 Гкал, но не более мощности установленного оборудования.

- Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Считать утратившим силу распоряжения главы администрации МО "Подпорожский район" от 8 октября 2003 года № 522-р и от 31 января 2005 года № 37-р.

Глава муниципального образования         	                     		Л.В.Корнышева