СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

21 февраля  2019 года                                                                                                  №  399

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях

от автоматизированных газовых котельных

г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области на 2019 год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской  области  в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение", Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   "Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской области на 2019 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  21 февраля 2019 года №  399

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье  на 2019 год

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| 1 | пр.Кирова | ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, пр.Кирова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89 мм-240 п/м | 1301457,40 руб. (ОБ-1235733,80 руб, МБ-65723,60 руб) |
| 2 | ул.Красноармейская | ремонт участка ТС через ж.д.15 (транзит) ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду219 - 124м | 934742,90 руб. (ОБ-887538,38 руб., МБ-47204,52 руб.) |
| 3 | ул.Строителей | ремонт участка ТС от котельной №1 до ТК-7(7) ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 219 мм -400 п/м, | 3551246,58 руб. (ОБ-3371908,63 руб., МБ-179337,95 руб.) |
| 4 | пр.Кирова | ремонт участка ТС от ТК-13а до ТК-14а, пр.Кирова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 100 мм - 138 п/м, Ду 125 мм - 80 п/м | 1475855,50 руб. (ОБ-1401324,80 руб., МБ-74530,70 руб.) |
| 5 | ул.Красноармейская | ремонт участка ТС от ж.д.№15 до ж.д.№9, от ТК-5бис до ж.д. №11, ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 200 мм - 112 п/м, Ду 100 мм - 130 п/м, Ду 80 мм - 10 п/м | 2041088,48 руб. (ОБ-1938013,51 руб., МБ-103074,97 руб.) |
| 6 | ул.Строителей | ремонт участка ТС от ТК-2(7) до ж.д.№6а, ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 100 мм - 240 п/м | 1528738,38 руб. (ОБ-1451537,09 руб., МБ-77201,29 руб.) |
| 7 | ул.Исакова, ул.Свирская, ул.Белозерская | ремонт участков ТС от ТК-25 до ж/д №10, ул.Исакова,; от ТК-26 до ж/д №1, ул.Белозерская,; от ТК-6 до ТК-7, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 100 мм - 102 п/м, Ду 50 мм - 40 п/м, Ду 80 мм - 36 п/м | 1205136,36 руб. (ОБ-1144276,97 руб., МБ-60859,39 руб.) |
| 8 | ул.Красноармейская | ремонт участка ТС от ТК-7а до ТК-8 (транзит), ул.Красноармейская, д.14, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 159 мм -230 п/м, Ду 89 мм - 4 п/м | 1984938,18 руб. (ОБ-1884698,80 руб., МБ-100239,38 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 1: |  |  | 1886 п/м | 14023203,78 руб. (ОБ-13315031,99 руб. МБ-708171,79 руб.) |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| 1 | пр.Ленина, 14а | Ремонт участка ТС в ж/д №14а (транзит), пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 133мм-92 п/м | 444075 руб. (ОБ-421561 руб., МБ- 22514 руб.) |
| 2 | ул.Планеристов | Ремонт участка ТС от от ТК-14 до здания ПДШИ, от здания ПДШИ до ТК-17, ул.Планеристов, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159мм - 100 п/м, Ду 33 мм - 94 п/м | 1460635,86 руб. (ОБ-1386873,75 руб., МБ-73762,11 руб.) |
| 3 | ул.Планеристов | Ремонт участка ТС от ТК-11 до ТК-13, ул.Планеристов, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159мм - 100 п/м | 808107,66 руб. (ОБ-767298,22 руб., МБ-40809,44 руб.) |
| 4 | ул.Конституции | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ТК-17(11), ул.Конституции, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159мм - 112 п/м | 921222,46 руб. (ОБ-874700,73 руб., МБ-46521,73 руб.) |
| 5 | пр.Ленина | Ремонт участка ТС от ТК-2 до ТК-1(11) пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 219мм - 1050 п/м | 8958813,70 руб. (ОБ-8506393,61 руб., МБ-452420,09 руб.) |
| 6 | ул.Октябрят | Ремонт участка ТС от ТК-2б до ТК-4, ул.Октябрят, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 89мм - 160 п/м | 1158049,64 руб. (ОБ-1099568,13 руб., МБ-58481,51 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3 |  |  | 1708 п/м | 13750904,32 руб. (ОБ-13056395,44 руб., МБ-694508,88 руб.) |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская | Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-2, ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 200 мм - 222 п/м, Ду 80 мм - 6 п/м | 2068160,04 руб. (ОБ-1963717,96 руб., МБ-104442,08 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 4 |  |  | 228 п/м | 2068160,04 руб. (ОБ-1963717,96 руб., МБ-104442,08 руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Волкова | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ТК-15 (через ТК-14), ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду-89мм-240 п/м | 997897 руб. (ОБ-947947 руб., МБ-49950 руб.) |
| 2 | ул.Некрасова, пр.Ленина | на ремонт участка ТС от ТК-3 до ТК-4, ул.Некрасова, ТК-9 до ж/д № 23, пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159 мм - 120 п/м, Ду 57 мм - 30 п/м | 1005033,14 руб. (ОБ-954278,97 руб., МБ-50754,17 руб.) |
| 3 | ул.Свирская | на ремонт участка ТС от ж/д № 78 до здания Военного комиссариата, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159 мм - 140 п/м | 1018540,60 руб. (ОБ-967104,30 руб., МБ-51436,30руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 530 п/м | 3021470,74 руб. (ОБ-2869330,27 руб., МБ-152140,47 руб.) |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Исакова, ул.Гнаровской | Ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-10, ул.Исакова, от ТК-18 до ТК-19 ул.Гнаровской,г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 100 мм - 96 п/м, Ду 80 мм - 2 п/м, Ду 50 мм - 110 п/м | 1254486,32 руб. (ОБ-1191134,76 руб., МБ – 63351,56 руб.) |
| 2 | ул.Свирская | ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-5а (через ТК-5), от ТК-6 до ж/д №29, от ТК-5а до ж/д №27, от ТК-4 до ТК-4а, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159 мм - 30 п/м, Ду 57 мм - 52 п/м, Ду 108 мм -120 п/м | 1315386,12 руб. (ОБ-1248959,12 руб., МБ-66427,00 руб.) |
| 3 | ул.Исакова, ул.Красноармейская | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ж/д №15, ул.Исакова, от ТК-1а до ТК-21, ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 159 мм - 102 п/м, Ду 57 мм -50 п/м | 1153473,60 руб. (ОБ-1095223,18 руб. МБ-58250,42 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8 |  |  | 562 п/м | 3723346,04 руб. (ОБ -3535317,06 руб., МБ -188028,98 руб.) |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Песочная | на ремонт участка ТС от ТК-12 до ж.д №34, ул.Песочная, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду50мм – 40 м, | 209386,28 руб. (ОБ-198812,27 руб. МБ-10574,01 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 18 |  |  | 40 п/м | 209386,28 руб. (ОБ-198812,27 руб. МБ-10574,01 руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 4954 п/м | 36796471,20 руб. (ОБ-34938604,99 руб., МБ – 1857866,21 руб.) |