СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года                                                                                                        №  38

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области на 2020 год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской  области  в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение", Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской области на 2020 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 20 февраля 2020 года № 38

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи  на 2020 год

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Красноармейская | ремонт участка ТС от ж/д №15 до ж/д №9, от ТК-5бис до ж/д №11, ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 219 мм - 112 п/м, труба ст. ППУ Ду 108 мм - 130 п/м, труба ст. ППУ Ду 89 мм - 10 п/м | 2 223 518,4руб. (ОБ-1 977 819,62 руб, МБ- 245 698,78 руб.) |
| 6 | ул.Строителей | ремонт участка ТС от ТК-2(7) до ж.д.№6а, ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 100 мм - 240 п/м | 1 612 353,6руб. (ОБ-1 434 188,53 руб., МБ-178 165,07 руб.) |
| 7 | ул.Свирская | ремонт участка ТС от ТК-11 до ТК-12, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 219 мм - 12 п/м, труба ст. ППУ Ду 159 мм - 180 п/м | 1 971 788,4руб. (ОБ-1 753 905,78 руб., МБ- 217 882,62 руб.) |
| 8 | ул.Свирская, ул.Исакова | ремонт участка ТС от ТК-19 до ТК-20, ул.Свирская, от ТК-13А до ТК-14, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 159 мм - 26 п/м, труба ст. ППУ Ду 89 мм - 28 п/м, труба ст. ППУ Ду 108 мм - 154 п/м, труба ст. ППУ Ду 57 мм - 16 п/м | 1 995 514,8 руб. (ОБ-1 775 010,41 руб., МБ-220 504,39 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 1: |  |  | 908 п/м | 7 803 175,20 руб. (ОБ-6 940 924,34 руб. МБ-862 250,86 руб.) |
| Котельная №3 |  |  |  |  |
| 1 | пр.Ленина, 14а | Ремонт участка ТС в ж/д №14а (транзит), пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 133мм-92 п/м | 513824,4 руб. (ОБ- 457 046,80 руб., МБ- 56 777,60 руб.) |
| 2 | ул.Планеристов | Ремонт участка ТС от от ТК-14 до здания ПДШИ, от здания ПДШИ до ТК-17, ул.Планеристов, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 159мм - 100 п/м, Ду 133 мм - 94 п/м | 1566693,60 руб. (ОБ-1 393 573,96 руб., МБ-173 119,64 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3 |  |  | 286 п/м | 2 080 518,00 руб. (ОБ-1 850 620,76 руб., МБ- 229 897,24 руб.) |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Волкова | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ТК-15 (через ТК-14), ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду-89мм-240 п/м | 1 125 376,80руб. (ОБ-1 001 022,66 руб., МБ-124 354,14 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 240 п/м | 1 125 376,80руб. (ОБ-1 001 022,66 руб., МБ-124 354,14 руб.) |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Исакова, | ремонт участка ТС от ТК-4 до ТК-10, ТК-1 до ТК-21, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 159 мм - 164 п/м, труба ст. ППУ Ду 89 мм - 2 п/м, труба ст. ППУ Ду 57 мм - 70 п/м | 2 033014,80 руб. (ОБ-1 808 366,66 руб., МБ – 224 648,14 руб.) |
| 2 | ул.Гнаровской | ремонт участка ТС от ТК-18 до ТК-19А, ул.Гнаровской, г.Подпорожье | труба ст. ППУ Ду 108 мм - 250 п/м, труба ст. ППУ Ду 57 мм - 36 п/м | 2 296 000,8 руб. (ОБ-2 042 292,71 руб., МБ-253 708,09 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8 |  |  | 522 п/м | 4 329 015,60 руб. (ОБ -3850659,38 руб., МБ -478356,22 руб.) |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Песочная | на ремонт участка ТС от ТК-12 до ж.д №34, ул.Песочная, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм – 40 м, | 233 166,00 руб. (ОБ-207 401,16 руб. МБ-25 764,84 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 18 |  |  | 40 п/м | 233 166,00 руб. (ОБ-207 401,16 руб. МБ-25 764,84 руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 1996 п/м | 15 571 251,60 руб. (ОБ-13 850 628,30 руб., МБ – 1 720 623,30 руб.) |