СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

27 мая  2020 года                                                                                                                №   47

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях,  находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия  Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»   на 2020 год

Рассмотрев  предложения Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»  в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение", Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области".

РЕШИЛ:

1.	Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях,                 находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»  на 2020 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов   Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 27 мая  2020 года № 47

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от котельных, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия  Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»    на  2020 год.

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК, ул.Клубная, д.20 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Речников | ремонт участка ТС от ТК-6 в сторону ТК-14 (через ТК-5); от ТК-14 до ТК-14а, ул.Речников, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 159 мм - 130п/м | 1 013 378,40 руб. (ОБ-901 400,09 руб, МБ- 111 978,31 руб.) |
| БМК, пер.Металлистов, д.5а |  |  |  |  |
| 2 | пер.Металлистов | ремонт участка ТС от ж/д №9 в сторону БМК, пер.Металлистов, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 57 мм - 80 п/м | 601 212,00 руб. (ОБ-534 778,07руб., МБ-66 433,93руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 210 п/м | 1 614 590,40 руб. (ОБ-1 436 178,16 руб., МБ – 178 412,24 руб.) |