СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2021 года                                                                                                         №  82

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области на 2021год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской  области  в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Подпорожское городское поселение», Совет   депутатов   муниципального   образования   «Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях  от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской области на 2021 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 18 февраля 2021 года № 82

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. ПОДПОРОЖЬЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ г  на 2021 год.

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| 1 | пр. Ленина | ремонт участка ТС от БМК-3 до ж/д №9, пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 80 мм - 80 п/м, труба ст. ППУ Ду 100 мм - 112 п/м, труба ст. ППУ Ду 125 мм - 238 п/м, труба ст. ППУ Ду 250 мм - 52 п/м | 4 430 151,60 руб. (ОБ-3 942 834,00 руб, МБ- 487 317,60 руб.) |
| 2 | пр. Ленина | ремонт участка ТС от ТК-12(11) до ТК-15(11), пр.Ленина, г.Подпорожье | труба ст. ППУ Ду 100 мм - 90 п/м | 693 409,20 руб. (ОБ-617 134,04 руб., МБ-76 275,16 руб.) |
| 3 | пр. Ленина | ремонт участка ТС от ТК-1(11) до ж/д №20, пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 100 мм - 220 п/м, труба ст. ППУ Ду 70 мм - 150 п/м, труба ст. ППУ Ду 50 мм - 14 п/м | 2 586 654,00 руб. (ОБ-2 302 121,52 руб., МБ- 284 532,48 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3: |  |  | 956 п/м | 7 710 214,80 руб. (ОБ-6 862 089,56 руб. МБ-848 125,24 руб.) |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Сосновая | ремонт участка ТС от ТК-11 до здания МБДОУ «Подпорожский детский сад № 21», ул. Сосновая, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 80 мм - 240 п/м, труба ст. ППУ Ду 70 мм - 96 п/м | 1 918 419,60 руб. (ОБ-1 707 393,04 руб., МБ-211 026,56 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 4: |  |  | 336 п/м | 1 918 419,60 руб. (ОБ-1 707 393,04 руб., МБ-211 026,56 руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Некрасова | ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-3, ул.Некрасова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 50 мм - 2 п/м, труба ст. ППУ Ду 100 мм – 4 п/м, труба ст. ППУ Ду 200 мм - 234 п/м | 3 040 882,80 руб. (ОБ-2 706 385,06 руб., МБ-334 497,74 руб.) |
| 6 | пр. Ленина | ремонт участка ТС от ж/д №19 до ж/д №21, пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 80 мм - 48 п/м | 334 245,60 руб. (ОБ-297 478,51 руб., МБ-36 767,09 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 288 п/м | 3 375 128,40 руб. (ОБ-3 003 863,57 руб. МБ-371 264,83 руб.) |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| 7 | ул.Красноармейская | ремонт участка ТС от ТК-23 до здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №1» ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 80 мм - 60 п/м | 418 917,60 руб. (ОБ-372836,58 руб., МБ-46 081,02 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8: |  |  | 60 п/м | 418 917,60 руб. (ОБ-372 836,58 руб., МБ-46 081,02 руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 1640 п/м | 13 422 680,40 руб. (ОБ-11 946 182,75 р. МБ – 1 476 497,65 р.) |