СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

17 февраля  2022 года                                                                                                    №  184

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области на 2022 год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской  области  в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Подпорожское городское поселение», Совет   депутатов   муниципального   образования   «Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях  от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   «Газпром теплоэнерго» в  Ленинградской области на 2022 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 17 февраля 2022 года № 184

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. ПОДПОРОЖЬЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   на 2022 год.

| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Строителей, ул. Белозерская, ул. Свирская | ремонт участка ТС от ТК-27 до ТК-28, ул.Стротелей; ТК-10 ул.Белозерская; от ТК-2 до ж/д 37 ул.Свирская, г.Подпорожье | труба ст. ППУ Ду 200 мм - 8 п/м, труба ст. ППУ Ду 125 мм - 36 п/м, труба ст. ППУ Ду 100 мм - 16 п/м, труба ст. ППУ Ду 80 мм - 58 п/м | 1 960 264,34 руб. (ОБ-1 744 634,85 руб., МБ- 215 629,49 руб.) |
| 2 | ул.Красноармейская, пр.Кирова | ремонт участка ТС от ТК-6 до ж.д.№ 14а ул.Красноармейская, о ТК-6 до ж.д. № 16а ул.Красноармейская, от ТК-20 до ж.д. № 9 пр.Кирова, г.Подпорожье | труба ст. ППУ Ду 50 мм - 96 п/м, труба ст. ППУ Ду 80 мм - 216 п/м | 3 127 911,65 руб. (ОБ-2 783 840,72 руб., МБ-344 070,93 руб.) |
| 3 | ул. Строителей | ремонт участка ТС от ТК-30а до ТК-31, ул.Стротелей; ТК-30а до ж/д 5 ул.Строителей, г.Подпорожье | труба ст. ППУ Ду 125 мм - 160п/м, труба ст. ППУ Ду 150 мм - 24 п/м, труба ст. ППУ Ду 100 мм - 90 п/м, труба ст. ППУ Ду 50 мм - 20 п/м | 3 478 629,56 руб. (ОБ-3 095 979,58 руб., МБ- 382 649,98 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 1: |  |  | 724 п/м | 8 566 805,55руб. (ОБ-7 624 455,15руб. МБ-942 350,3973руб.) |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Комсомольская, ул.Набережная Красного флота | ремонт участка ТС от ТК-17а(11) до ж.д.№7 и ж.д. №5 ул.Комсомольская, от ТК-9(11) до ж.д. №2 ул.Набережная Красного флота, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 125 мм - 12 п/м, труба ст. ППУ Ду 100 мм - 188п/м, труба ст. ППУ Ду 80 мм - 120 п/м | 3 443 160,92 руб. (ОБ-3 064 412,50 руб., МБ-378 748,42 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3: |  |  | 320 п/м | 3 443 160,92 руб. (ОБ-3 064 412,50 руб., МБ-378 748,42 руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| 5 | пр.Ленина, ул.Свирская | ремонт участка ТС от ТК-12 до ТК-13, пр.Ленина, от ТК1 до ТК-1а, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 200 мм - 86 п/м, труба ст. ППУ Ду 80 мм – 12 п/м | 2 423 210,63 руб. (ОБ-2 156 656,96 руб., МБ-266 553,67 руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 98 п/м | 2 423 210,63 руб. (ОБ-2 156 656,96 руб., МБ-266 553,67 руб.) |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| 6 | ул.Гнаровской | ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, ул.Гнаровской, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 125 мм - 144 п/м | 1 642 542,56 руб. (ОБ-1461862,54руб., МБ-180 680,02руб.) |
| 7 | ул.Исакова | ремонт участка ТС от ТК-23 до ТК-24, ул.Исакова; от ТК24 до ж.д.20а и ж.д. 20б ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду 125 мм - 176п/м, Труба ст. ППУ Ду 80 мм - 68 п/м | 2 718 731,75руб. (ОБ-2419670,69руб., МБ-299 061,06руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8: |  |  | 388 п/м | 4 361 274,31 руб. (ОБ- 3881533,23 руб., МБ-479 741,08 руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 1530 п/м | 18 794 451,41 руб. (ОБ-16 727 057,83руб., МБ – 2 067 393,58руб.) |