СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 года                                                                                                        №  149

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине   на 2016 год

Рассмотрев  предложения филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградское область» в г. Тихвине   в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение", Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 г. Подпорожье, Ленинградской области, находящихся в аренде филиала  акционерного общества   "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г.Тихвине на 2016 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов  Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 18 февраля 2016 года №  149

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи  на 2016 год

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| 1* | ул.Красноармейская | Ремонт участка ТС от ТК-7(7) до ТК-7а(7), ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду108 мм-110 п/м | 574,192тыс.руб. (ОБ- 545,442 тыс.руб. МБ-28,750 тыс.руб.) |
| 2* | ул.Свирская, 44 | Ремонт участка ТС от ТК-12 до ж/д №44 (через ТК-22, ТК-23), ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89мм-150п/м, труба с.ППУ Ду108-70 п/м | 1071,923 тыс.руб. (ОБ-1018,323 тыс.руб., МБ-53,600 тыс.руб.) |
| 3 | ул.Строителей, 8 | Ремонт участка ТС от ТК-5(7) до ТК -5б(7), ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду89-60 п/м | 224,867 тыс.руб (ОБ- 213,567 тыс руб., МБ-11,300 тыс.руб.) |
| 4 | ул.Строителей, 7/20 | Ремонт участка ТС от ТК-32 до ж/д №7/20, ул.Строителей, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89мм-96 п/м | 473,861 тыс.руб. ( ОБ- 450,161 тыс.руб., МБ-23,700 тыс.руб.) |
| 5 | ул.Исакова, 4 | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ж/д №4, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-100п/м | 394,957 тыс.руб. (ОБ-375,157 тыс.руб. МБ-19,800 тыс.руб.) |
| 6 | ул.Свирская, 50 | Ремонт участка ТС от ТК-19 до ж/д №50 ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду89 мм-20п/м | 139,042 тыс.руб. (ОБ-132,042 тыс.руб. МБ-7,000 тыс.руб.) |
| 7 | ул.Свирская, 54 | Ремонт участка ТС от ТК-20 до ж/д №54 (через ТК-21), ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89 мм-60 п/м | 335,570 тыс.руб. (ОБ-318,770 тыс.руб. МБ-16,800 тыс.руб.) |
| 8 | пр.Кирова | Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, пр.Кирова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду89 мм-240 п/м | 1102,499 тыс.руб. (ОБ-1047,299 тыс.руб, МБ-55,200 тыс.руб) |
| ИТОГО по Котельной № 1: |  |  | 906 п/м | 4316,911 тыс.руб. (ОБ-4100,761 тыс.руб. МБ-216,15 тыс.руб) |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| 1* | пр.Ленина, 14а | Ремонт участка ТС в ж/д №14а (транзит), пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду 133мм-92 п/м | 444,248 тыс.руб. (ОБ-421,998 тыс.руб., МБ- 22,250 тыс.руб.) |
| 2* | ул.Пионерская | Ремонт участка ТС от ТК-2г до ТК-2а, ул.Пионерская, г.Подпорожье | Труба ст. ППу Ду108 мм -100 п/м, труба ст. ППУ Ду57 мм-56 п/м | 810,770 тыс.руб. (ОБ-770,220 тыс.руб., МБ 40,550 тыс.руб.) |
| 3* | пр.Ленина (почта) | Ремонт участка ТС от ТК-11 до ТК-12, пр.Ленина, г.Подпорожье | Труба стальная ППУ Ду159 мм-100п/м | 645,229- тыс.руб. (ОБ– 612,929 тыс.руб., МБ – 32,300 тыс.руб.) |
| 4* | ул.Комсомольская, 17 | Ремонт участка ТС от от ТК-5 до ж/д №17, ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду133-134 п/м в т.ч.транзит -68 п/м, труба ст.ППУ Ду108 мм-112 п/м в т.ч.транзит 68 п/м | 1234,851 ты.руб. (ОБ-1173,051 тыс.руб., МБ-61,800 тыс.руб.) |
| 5 | ул.Конституции | Ремонт участка ТС от ТК-17(11) до ТК-17а(11), ул.Конституции, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду159мм-2п/м, труба ст. ППУ Ду125 мм-100п/м | 657,494 тыс.руб (ОБ-624,594 тыс.руб., МБ-32,900 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 3 |  |  | 696 п/м | 3792,592 тыс.руб. (ОБ-3602,792 тыс.руб., МБ-189,800 тыс.руб) |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |
| 1* | ул.Комсомольская | Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-14а (через ТК-1б), ул.Комсомольская, г.Подпорожье | Труба стальная Ду-219 мм-118 п/м, труба Ду237мм-60 п/м | 1786,250 тыс.руб. (ОБ-1696,900 тыс.руб., МБ-89,350 тыс.руб.) |
| 2* | ул.Волкова, 31-35 | Ремонт участка ТС от ж/д №31 до ж/д №35, ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду108мм-350 п/м | 1704,667 тыс.руб. (ОБ-1619,367 тыс.руб., МБ-85,300 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 4 |  |  | 528 п/м | 3490,917 тыс.руб. (ОБ-3316,267 тыс.руб., МБ-174,650 тыс.руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Свирская, 82 | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ж/д №82, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду108-86п/м | 454,827 тыс. (ОБ-432,027 тыс.руб., МБ-22,800 тыс.руб.) |
| 2* | ул.Волкова, 37 | Ремонт участка ТС от ТК-13 до ТК-15 (через ТК-14), ул.Волкова, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду-89мм-240 п/м | 998,158 тыс.руб. (ОБ-948,208 тыс.руб., МБ-49,950 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 6: |  |  | 326 п/м | 1452,985 тыс.руб. (ОБ-1380,235 тыс.руб. МБ-72,75 тыс.руб.) |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| 1* | ул.Свирская | Ремонт участка ТС от ТК-4а до ТК-14, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба стальная Ду-159 мм-164 п/м, труба ст. Ду133/225 мм-4 п/м, труба ст. Ду 89/160 мм-2 п/м, труба ст. Ду 76/140-4 п/м | 1644,741 тыс.руб. (ОБ- 1562,441 тыс.руб., МБ-82,300 тыс.руб.) |
| 2* | ул.Исакова | Ремонт участка ТС от ТК-23 до ТК-25, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. Ду-133-100 п/м | 601,009 тыс.руб. (ОБ-570,909 тыс.руб., МБ-30,100 тыс.руб.) |
| 3* | ул.Красноармейская (автовокзал) | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ТК-21, ул.Красноармейская, г.Подпорожье | Труба ст.ППУ Ду159 мм-102 п/м | 771,406 тыс.руб. (ОБ-732,806тыс.руб., МБ-38,600 тыс.руб.) |
| 4 | ул.Свирская, 17 | Ремонт участка ТС от ТК-15а до ж/д №17, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-16 п/м | 102,300 тыс.руб. (ОБ-97,100 тыс.руб. МБ-5,200 тыс.руб.) |
| 5 | ул.Свирская, 15 | Ремонт участка ТС от ТК-15б до ж/д №15, ул.Свирская, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-64 п/м | 271,302 тыс. руб. (ОБ-257,702 тыс.руб. МБ-13,600 тыс.руб.) |
| 6 | ул.Исакова, 15 | Ремонт участка ТС от ТК-1а до ж/д №15, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-50 п/м | 184,489 тыс.руб. (ОБ-175,189 тыс.руб. МБ-9,300 тыс.руб.) |
| 7 | ул.Исакова, 13 | Ремонт участка ТС от ТК-2 до ж/д №13, ул.Исакова, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-84 п/м | 326,915 тыс.руб. (ОБ-310,515 тыс.руб., МБ-16,400 тыс.руб.) |
| 8 | ул.Гнаровской | Ремонт участка ТС от ТК-19 до ж/д №18, ул.Гнаровской, г.Подпорожье | Труба ст. ППУ Ду57мм-40 п/м | 190,814 тыс.руб. (ОБ-181,214 тыс.руб., МБ-9,600 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 8 |  |  | 630 п/м | 4092,976 тыс.руб. (ОБ 3887,876 тыс.руб., МБ 205,100 тыс.руб) |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Садовая, 37 | Ремонт участка ТС от ТК-3 до ж/д №37, ул.Садовая, г.Подпорожье | Труба стальная Ду57 мм-50 п/м | 179,672 тыс.руб. (ОБ 170,672 тыс.руб., МБ-9,000 тыс.руб.) |
| ИТОГО по Котельной № 18 |  |  | 50 п/м | 179,672 тыс.руб. (ОБ 170,672 тыс.руб., МБ-9,000 тыс.руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 3136 п/м | 17326,053 тыс.руб. (ОБ-16458,603 тыс.руб., МБ – 867,450 тыс.руб) |

*участки ТС включены в заявку в Комитет по ТЭК в программу подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2016-2017 годов.