СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2015 года                                                                                                    №  36

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения, находящихся в аренде общества с ограниченной ответственностью «ВодоСнаб»   на 2015 год

Рассмотрев  предложения общества с ограниченной ответственностью «ВодоСнаб» в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения, находящихся в аренде общества с ограниченной ответственностью «ВодоСнаб» на 2015 год,  согласно приложению.

2.   Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству  Совета депутатов     Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 17 февраля 2015 года № 36

План первоочередных ремонтных работ

на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения на 2015 год

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архангельский тракт | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду110 мм -550,0 м; Ду 32мм - 40,0 м | 2624,687тыс.руб. (ОБ-2362,218тыс. руб., МБ-262,469тыс.руб.) |
| 2. | пр. Ленина,14 – ул. Комсомольская, 9 | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду 110 мм - 280,0 м, Ду 32 мм – 40,0 м |  |
| 3. | ввод на ж/д №9 и №14 по ул. Красноармейская, №18 по ул. Гнаровской, №18 по ул. Исакова | Ремонт вводов водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду75 мм -42,0 м; Ду 63 мм – 69,0 м, Ду 50 мм - 13,0 м. | 3616,813 тыс.руб. (ОБ-3255,131 тыс. руб., МБ-361,682 тыс.руб.) |
| 4. | ул. Строителей | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду 75 мм - 80,0 м, Ду 110 мм – 275,0 м, Ду 160 мм – 323,0 м |  |
| 5. | ул. Поселковая – ул. Куккоевой | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду 110 мм -700,0 м; Ду 63 мм - 255,0 м | 2615,692 тыс.руб. (ОБ-2354,122 тыс. руб., МБ-261,570 тыс.руб.) |
| 6. | Ул. Лесная | Организация водоснабжения с устройством арт. скважины и прокладкой водопровода | Уточняется | Уточняется |
| 7. | д. Хевроньино | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД труб Ду 110 мм – 30,0 м | 824,0235 тыс.руб. (ОБ-741,6205 тыс. руб., МБ-82,403 тыс.руб.) |
| 8. | пр. Ленина, 27 | Ремонт наружных сетей водопровода и водопроводного колодца с заменой задвижек и пожарного гидранта | Кольца ж/б – 3 ед. Задвижки Ду200 – 2ед. ПГ – 1 ед. Трубопроводы из стальных труб Ду 200мм – 2,0 м, |  |
| 9. | ул. Культуры | Замена участка наружной канализации | Трубопроводы из ПНД труб Ду 500 мм -52,0 м | 2344,444 тыс.руб. (ОБ-2109,999 тыс. руб., МБ-234,445 тыс.руб.) |
| 10. | Пр. Ленина, 13 | Реконструкция наружных сетей канализации | Трубопроводы ПЭ – 112,5 м | МБ- 694,615 тыс. руб. |
| Всего: | 3426,0 п/м |  |
| ИТОГО: | 12720,2745 тыс.руб. (ОБ-10823,0905 т.р., МБ-1897,184 т.р.) |