СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2015 года                                                                                                         №  37

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине   на 2015 год

Рассмотрев  предложения филиала открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградское область» в г. Тихвине   в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала  открытого акционерного общества   "Газпром газораспределение Ленинградская область " на 2015 год,  согласно приложению.

2.   Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и  благоустройству Совета депутатов     Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 17 февраля 2015 года № 37

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье на 2015 год

| № п/п |  |  | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ул. Свирская, 43 |  | Ремонт участка ТС от ТК-28 до жилого дома | Труба ст.в ППУ Ду70мм – 90,0 п/м | 332,503 тыс. руб. (ОБ-315,877 тыс. руб., МБ-41,914 тыс.руб.) |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | пр. Ленина,14 |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-3(11) до жилого дома | Труба ст. в ППУ Ду125мм – 180,0 п/м; труба ст. Ду 50мм – 2,0 п/м | 887,213 тыс.руб. (ОБ-842,852 тыс.руб., МБ-44,361 тыс.руб.) |
| 3. | пр. Ленина |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-5(11) до ТК-9(11) через ТК-6(11),ТК-7(11), ТК-8(11) и вводы на жилые дома №№ 8,10,12. | Труба ст в ППУ Ду125мм –272,0 п/м; трба ст в ППУ Ду50мм – 76,0 п/м | 1746,283 тыс.руб. (ОБ-1658,968 тыс. руб., МБ-87,315 тыс.руб.) |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Комсомольская |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-1б до ТК-14а | Труба ст в ППУ Ду200мм – 110,0 п/м; | 838,265 тыс.руб. (ОБ-796,351 тыс.руб., МБ-41,914 тыс.руб.) |
| 5. | ул. Комсомольская |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-17 до ТК-18 (через ТК-17а, ТК-18а) | Труба ст. в ППУ Ду 150мм - 396,0 п/м. | 2183,586 тыс.руб. (ОБ-2074,406 тыс.руб., МБ-109,180 тыс.руб.) |
| 6. | ул. Комсомольская, 6 |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-18 до жилого дома | Труба ст. в ППУ Ду150мм – 30,0 п/м. | 257,640 тыс.руб. (ОБ-244,758тыс.руб., МБ-12,882 тыс.руб.) |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пр. Ленина, д. 23 |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-9 до ТК-11 | Труба ст. в ППУ Ду200мм – 100,0 п/м Труба ст. Ду50мм -2,0 п/м; | 847,655 тыс.руб. (ОБ-805,272 тыс.руб., МБ-42,383 тыс.руб.) |
| 8. | ул.Комсомольская,16 |  |  | Ремонт участка ТС от здания Военкомата до жилого дома | Труба стальная в ППУ Ду100мм – 150,0 п/м; | 701,485 тыс.руб. (ОБ-666,410тыс.руб., МБ-35,075тыс.руб.) |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ул. Исакова |  |  | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-21б до ТК-22б | Труба стальная в ППУ Ду 89/160мм – 90,0 п/м; | 417,889 тыс.руб. (ОБ-396,994 тыс.руб., МБ-20,895 тыс.руб.) |
| 10. | ул. Исакова – ул. Волховская |  |  | Ремонт транзитного участка ТС от жилого дома № 20 до жилого дома № 24 | Труба ст.Ду100мм – 44,0 п/м. | 228,915 тыс.руб. (ОБ-217,469 тыс.руб., МБ-11,446 тыс.руб.) |
| 11. | ул. Свирская |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-4а до ТК-14 | Труба стальная в ППУ Ду150мм – 164,0 п/м, Труба стальная в ППУ Ду125мм – 4,0 п/м, Труба стальная в ППУ Ду80мм – 2,0 п/м, Труба стальная в ППУ Ду70мм – 4,0 п/м. | 1628,282 тыс.руб. (ОБ-1546,867 тыс.руб., МБ-81,415 тыс.руб) |
| 12. | ул. Волховская, 20 |  |  | Ремонт участка ТС от ТК-21б до жилого дома | Труба стальная в ППУ Ду150мм – 416,0 п/м, Труба стальная в ППУ Ду100мм – 80,0 п/м, Труба стальная Ду80мм – 4,0 п/м, | 3053,619 тыс.руб. (ОБ-2900,938 тыс.руб., МБ-152,681 тыс.руб.) |
| Всего |  |  |  |  | 2216,0 п/м |  |
| Итого: 13.123,335 тыс.руб. (ОБ-12.467,162 тыс.руб., МБ-656,173 тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |

*участки ТС включены в заявку в Комитет по ТЭК в программу подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2015-2016 годов.