СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2015 года                                                                                                    №  38

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от блок-модульной котельной на сжиженном газе, ул. Клубная г. Подпорожье, находящихся в хозяйственном ведении Подпорожского муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства»   на 2015 год

Рассмотрев  предложения Подпорожского муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства»  в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях                 от блок-модульной котельной на сжиженном газе, ул. Клубная г. Подпорожье, находящихся в хозяйственном ведении Подпорожского муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства»  на 2015 год,  согласно приложению.

2.   Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству  Совета депутатов     Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 17 февраля 2015 года № 38

План первоочередных ремонтных работ

на тепловых сетях от блок-модульной котельной на сжиженном газе,

ул. Клубная, г. Подпорожье на 2015 год

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Клубная, 18 | Ремонт участка ТС от ТК-5 (через ТК-6,ТК-6а) до жилого дома № 18. | Труба ст в ППУ Ду150мм –106,0 п/м; трба ст в ППУ Ду50мм – 74,0 п/м | 868,282 тыс.руб. (ОБ-824,867 тыс. руб., МБ-43,415 тыс.руб.) |
| Всего: |  |  | 180,0 п/м |  |
| ИТОГО: |  |  | 868,282 тыс.руб. (ОБ-824,867 тыс. руб., МБ-43,415 тыс.руб.) |  |

*участок ТС включен в заявку в Комитет по ТЭК в программу подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2015-2016 годов.